## CÀLCUL TAXA VENTILACIÓ
RENOVACIONS D'AIRE
Característiques de l'hivernacle
Nombre de naus | 3 |  | velocitat del vent | 3 | m s-1
Amplada de la nau | 8 | m | direcció del vent | 2
Llargada | 30 | m | Cd naus exteriors (1) | 0.815
Superfície de sòl | 720 | m2 | Cd naues interiors(1) | 0.621
Alçada canal | 3 | m | Cd ventilació lateral(2) | 0.30179
Alçada total | 4.71 | m | Cw(1) | 0.079
Volum | 2775.6 | m3 | Cw ventilació lateral (2) | 0.038106
Finestres |  |  | Fventilació sostre | 9.2993 | m3 s-1
Alçada finestra sostre (nau exterior) | 0.8 | m | Fventilació lateral | 3.9766 | m3 s-1
Alçada finestra sostre (nau interior) | 0.8 | m
Alçada finestra lateral | 1.5 | m
Superfície finestra sostre (nau exterior) | 24 | m2 | FT | 13.2759 | m3 s-1
Superfície finestra sostre (nau interior) | 24 | m2
Superfície finestra lateral | 45 | m2 | Nº renovacions | 17.219 | vol h-1
Nombre de finestres sostre (naus interiors) | 1
Nombre de finestres sostre (naus exteriors) | 1 |  | finestres/ superfície sòl | 0.19167
Nombre de finestres laterals | 2
Coeficient de forma ( finestres sostre exterior) | 37.5
Coeficient de forma ( finestres sostre interior) | 37.5 |  | (1) Muñoz, P. 1998. "Ventilación Natural de Invernaderos Multitúnel".Ph. D. Universitat de Lleida (2) Pérez-Parra, J. 2002. "Ventilación Natural en invernaderos parral". PH. D. Universidad de Córdoba
Coeficient de forma ( finestres laterals) | 20
porositat xarxa anti-insectes | 0.4
Valors Orientatius de Porositats: Sense xarxa: 1 Xarxa anti-pugó: 0.4 Xarxa anti-trip: 0.25 |  |  | Cw | [5 empty] | dirección de viento
|  |  | Greenhouse type | windward |  | leeward |  |  | sobrevent
|  |  | Multitunnel | 0.43 |  | 0.079 |  |  | sotavent
Parral
Venlo
Cd
|  |  | L/H | 13.3 | 16 | 20 | 26.6 | 40 | 60 | 80
|  |  | outer | 0.681 | 0.698 | 0.78 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815
|  |  | inner | 0.518 | 0.551 | 0.57 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621
F = S/2 Cd Cw1/2 u
Fs/F = e (2-e)